Согласно пункту 5 Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» обязательным условием безопасного использования ВДГО и ВКГО является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов.

Для исполнения требований Постановления №410 управляющая компания с декабря 2023 г. по февраль 2024 г. провела проверку состояния и функционирования вентиляционных каналов по следующим адресам:

- Аэропорт 4, 5, 6, 7, 19, 23, 30, 51, 53, 56;

- Бетонная 31а;

- Каменская 82;

- Кропоткина 92/1;

- Мира 42, 44, 50;

- Ползунова 23, 25, 29, 33, 35/1;

- Потанинская 3;

- проспект Дзержинского 58, 71а, 73, 81, 81/1, 81/2;

- Романова 23;

- Серебренниковская 1, 3;

- Спартака 4, 8/6;

- Фабричная 6, 6в, 8;

- Хилокская 1/1, 1/3, 5.

По результатам проверки определено – все вентиляционные каналы вышеперечисленных многоквартирных домов в рабочеспособном состоянии, проведение прочистки и ремонта не требуется.